НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. м.п. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН __________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

_____________________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявитель), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  ____  _______20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния___________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

Назначение тепловых сетей ______________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м: ______________________________________________

Диаметр, мм:____________________________________________________________

Вид прокладки:________________________________________________________________

Точка присоединения:___________________________________________________________

Назначение здания, где вводится система теплопотребления___________________________

Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки_________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Теплоснабжающая организация ___________________________________________________

- Проект системы теплопотребления разработан ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

№______ от ____ _____ 20 __г.. по ТУ ______________за №______

от ___ _____ 200 ___г. на тепловую нагрузку _______________________  Гкал/час.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности № ___ от ______20 __г.

4. Разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения ПНР (пробных пусков) №__ от ____20 __г.

5. Проектные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование | Вид нагрузки, Потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

- 6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику

- тепловой энергии

| Наименование теплоносителя | Располагаемый напор, Атм. |  |  | Температурный режим, 0С |  |  | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вода, пар) | Р1 | Р2 | Р | Т1 | Т2 | Т | H |

7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № ______

7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования

от ___ _______ 20 __г.  № ______

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления  от ____ ________ 20 __г.

вентиляции  от ____ ________ 20 __г..

ГВС от ____ ____________ 20 __г.

технические нужды от ____ ________ 20 __г.

теплового пункта от ____ ________ 20 __г.

тепловой сети от ____ ________ 20 __г.

промывки тепловой сети от____ ________ 20 __г.

учет тепловой энергии__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(№ согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расхода теплоносителя, допуск в эксплуатацию приборов учета)

7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ______________________________________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены _______________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок № _____________

от__ _____ 20 __г.

7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР от ______________________________________

7.7.2. Энергетический паспорт здания от ____ _____ 20 __г.

7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния тепловых установок и сетей № _______ от «__» _______ 20__ г., выдано_______________________________________________________________________.

8. Организация эксплуатации:

8.1.	Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________ _____________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №_______ от ____ _____ 20 __г.

Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и эксплуатирующей организацией № ________________________________

8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № __ от ____ ____ 20 __г. ______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____ от __ _____ 20 __г.)

от подрядчика назначен приказом № ____ от ____ _____ 20 __г.,

______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____ от __ _____ 20 __г.)

8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала _____________________________________________________________________________________

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети _____________________________________________

технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку ______________

утвержденной принципиальной тепловой схемы _____________________________________

должностных инструкций ________________________________________________________

инструкций по эксплуатации _____________________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др.______________________________________________________________

8.5.Наличие технологической документации ________________________________________

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой энергоустановки ______________________________________________________________________

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность __________________________________

8.8. Наличие средств пожаротушения ______________________________________________

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного __________________________;

инструктажей персонала ________________ ;

проверки знаний _______________________;

учета защитных средств _________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________ ;

технических освидетельствований ________ ;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети ___________________________________________

тепловые пункты ________________________________________

системы отопления ______________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ___________________

системы горячего водоснабжения __________________________

системы сбора и возврата конденсата _______________________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.12. Тепловая энергоустановка ___________________________________________________

по адресу ____________________________________________________________________________

отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию.

_____________________________________________________________________________________

Акт действителен до «____» ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)